## Лист1
Отчет за смену 3 марта 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
INM-59510 | cd7701-vs0102 / аварийная индикация
INM-59545 | n7701d203 / CPU Idle time less than 10%
Выполнено
CM-80567 | Разблокировать СУЗ n5001_svc_arena_prom для работ по заявке TFS 3914555
CM-80533 | Сброс пароля
TM-21748 | Подзадача для Дежурного по ИТ (Москва) - TM-21746
RM-36591 | Не удается подключиться к VDI Скала-Р
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7, Коллеги просьба ответственней относиться к подобной информаци, оперативно передавать по смене
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-58201 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-58241 | m9965-sys123 / аварийная индикация
INM-58352 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Crashdump Limit Reached / TD Snapshot Internal Error
INM-58226 | ЦОД Москва: Аварийная индикация Depo Storage 6224SF
INM-59048 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-59510 | cd7701-vs0102 / аварийная индикация
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-58201 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-58241 | m9965-sys123 / аварийная индикация
INM-58352 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Crashdump Limit Reached / TD Snapshot Internal Error
INM-58226 | ЦОД Москва: Аварийная индикация Depo Storage 6224SF
INM-59048 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-59510 | cd7701-vs0102 / аварийная индикация
Инциденты Москва
INM-59545 | n7701d203 / CPU Idle time less than 10%
INM-59472 | n7701-ppk295.dpc.tax.nalog.ru / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-59466 | n7701d203.dpc.tax.nalog.ru Too many processes running on n7701d203.dpc.tax.nalog.ru больше 250
INM-59386 | n7701-sec161 / Сервер недоступен по ICMP (проблема повторяется)
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.