## Лист1
Отчет за смену 04 февраля 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
INM-55991 | INM-48578 освобождение vnx5600
INM-55955 | n7701-sys351 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-55952 | n7701-sys121 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-55956 | n7701-sys1104 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-55954 | n7701-sec212 / Сервер не перезагружался 40 дней
Выполнено
TM-20830 | TM-20783 Подзадача для Дежурного по ИТ (Москва) - TM-20783
TM-20825 | TM-20779 Подзадача для Дежурного по ИТ (Москва) - TM-20779
TM-20791 | TM-20772 Подзадача для Дежурного по ИТ (Москва) - TM-20772
TM-20776 | TM-20770 Подзадача для Дежурного по ИТ (Москва) - TM-20770
RM-34697 | Перезагрузка контейнера Скала-Р ВРМ
INM-55981 | Не возможно подключится к VDI "Скала-Р" ВРМ
INM-55956 | n7701-sys1104 / Сервер не перезагружался 40 дней
CM-76647 | Разблокировка УЗ
CM-76625 | Создание УЗ в ЕРН и Sobi 0373 Буркалёв А.И.
CM-76600 | Создание УЗ cd5001_svc_zagsfap
CM-76580 | Включить УЗ n4200-00490
CM-76576 | Включить УЗ ЗАГС
CM-76588 | Разблокировка УЗ 2021-ТУ00000000000703231
RM-34726 | Перезагрузка сервера n7701-ppk299
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
На синии тригеры не создаём инциденты, Фокин обещал их отключить.
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация - На ошибки кластера n7701-crl005 можно не обращать внимание до 15.02.2020
Не реагировать на информационные триггеры в zabbix для db серверов. Фролов обещал убрать эти триггеры с нашего дашборда. Заявки не создавать.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
Инциденты Москва
INM-55925 | e7701-crl002-mgmt.ppkern.loc / Free Size on e7701_crl002_02 less than 10%
INM-55730 | n7701-koe559.idmz.rvv / Zabbix agent on n7701-koe559.idmz.rvv is unreachable for 5 minutes
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54890 | n7701-koe014 / Partition Details of the Device (%) для C:\ составляет 91 Percentage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Габайдуллин Р.И.