## Лист1
Отчет за смену 05-06 февраля 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 4
Телеком | 0
Создано
INM-56176 | e7701-db0101 / PostgreSQL: Проверить доступность СУБД
INM-56173 | e7701-db0102 / PostgreSQL monitoring: не поступают данные через zabbix
INM-56188 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа DELTA
INM-56182 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа FULL
INM-56197 | e7701-db0103 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа DELTA
INM-56191 | n7701-ppk153 / CPU Utilization 98%
Выполнено
RM-34819 | Перезагрузка сервера n7701-ppk299
INM-56163 | INM-56162 Перезагрузка сервера
CM-76921 | Разблокировка УЗ DPC\n2700-00-198
CM-76920 | Разблокировка УЗ
CM-76918 | Разблокировать УЗ DPC(привилегированная)
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
На синии тригеры не создаём инциденты, Фокин обещал их отключить.
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация - На ошибки кластера n7701-crl005 можно не обращать внимание до 15.02.2020
10.0.5.33 машина в ЕЦУ просили почистить диск C
Не реагировать на информационные триггеры в zabbix для db серверов. Фролов обещал убрать эти триггеры с нашего дашборда. Заявки не создавать.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-56069 | СТО Москва: Teradata 6650 - TD Crashdump Limit Reached
INM-56154 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 13
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-56069 | СТО Москва: Teradata 6650 - TD Crashdump Limit Reached
INM-56154 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 13
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
Инциденты Москва
INM-56197 | e7701-db0103 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа DELTA
INM-56191 | n7701-ppk153 / CPU Utilization 98%
INM-56188 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа DELTA
INM-56182 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа FULL
INM-56176 | e7701-db0101 / PostgreSQL: Проверить доступность СУБД
INM-56173 | e7701-db0102 / PostgreSQL monitoring: не поступают данные через zabbix
INM-56161 | n7701-sec308.dpc.tax.nalog.ru / Partition Details of the Device (%) для 93 Percentage
INM-56125 | cd7701-sys119.iss.ppkzags.loc cd7701-sys119.iss.ppkzags.loc is unavailable by ICMP
INM-55925 | e7701-crl002-mgmt.ppkern.loc / Free Size on e7701_crl002_02 less than 10%
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54890 | n7701-koe014 / Partition Details of the Device (%) для C:\ составляет 91 Percentage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Габайдуллин Р.И.