## Лист1
Отчет за смену 5-6 апреля 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
INM-64266 | n7701-sys016 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-64230 | ЦОД Москва / NetAPP FAS3250#1 / Some Failed Disks 2.11.2
Выполнено
CM-86448 | Прошу разблокировать УЗ
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
RM-39071 | Пропуск ЦОД Москва
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-63295 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array GHS Spare Capacity Change
INM-63784 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Snapshot Internal Error
INM-63781 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Internal Error
INM-63823 | ЦОД Москва: Teradata 6650 / Device Event Flood
INM-64033 | ЦОД Москва / NetAPP FAS3250#1 / Some Failed Disks
INM-64146 | ЦОД Москва / NetAPP FAS3250#1 / Some Failed Disks
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-63295 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array GHS Spare Capacity Change
INM-63784 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Snapshot Internal Error
INM-63781 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Internal Error
INM-63823 | ЦОД Москва: Teradata 6650 / Device Event Flood
INM-64033 | ЦОД Москва / NetAPP FAS3250#1 / Some Failed Disks
INM-64146 | ЦОД Москва / NetAPP FAS3250#1 / Some Failed Disks
Инциденты Москва
INM-64266 | n7701-sys016 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-63878 | e7701-db0103.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.99 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-63698 | n7701-koe370.idmz.rvv / Partition Details of the Device (%) для D:\ составляет 91 %
INM-61010 | e7701-db0102.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.98 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-60715 | n7701d407 / Ping loss is too high on n7701d407.dpc.tax.nalog.ru
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.