## Лист1
Отчет за смену 07 февраля 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
INM-56310 | n7701-sec213 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-56311 | e7701-db0101 / PostgreSQL ошибки
INM-56312 | e7701-db0102 / Zabbix agent is unreachable for 5 minutes
INM-56313 | e7701-db0101 / PostgreSQL ошибки
INM-56316 | e7701-db0103 / PostgreSQL ошибки
Выполнено
CM-77000 | Прошу разблокировать УЗ dpc\n5201_svc_arena_koe
CM-77003 | Разблокировка УЗ
RM-34874 | Перезапуск VDI контейнера Parallels
CM-77015 | Сброс пароля УЗ
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация - На ошибки кластера n7701-crl005 можно не обращать внимание до 15.02.2020
Проблемы со сканером АТЛАС ФНС ДУБНА - не сканирует (Гоша решает).
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
INM-56069 | СТО Москва: Teradata 6650 - TD Crashdump Limit Reached
INM-56154 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 13
INM-56209 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
INM-56069 | СТО Москва: Teradata 6650 - TD Crashdump Limit Reached
INM-56154 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 13
INM-56209 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change
Инциденты Москва
INM-56316 | e7701-db0103 / PostgreSQL ошибки
INM-56313 | e7701-db0101 / PostgreSQL ошибки
INM-56312 | e7701-db0102 / Zabbix agent is unreachable for 5 minutes
INM-56311 | e7701-db0101 / PostgreSQL ошибки
INM-56310 | n7701-sec213 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-56269 | n7701-ppk153 / CPU Utilization снова работает в обычном режиме. Текущее значение - 92%
INM-56231 | n7701-sys018 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-56219 | n7701-sys018 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-56197 | e7701-db0103 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа DELTA
INM-56188 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа DELTA
INM-56182 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа FULL
INM-56176 | e7701-db0101 / PostgreSQL: Проверить доступность СУБД
INM-56173 | e7701-db0102 / PostgreSQL monitoring: не поступают данные через zabbix
INM-56161 | n7701-sec308.dpc.tax.nalog.ru / Partition Details of the Device (%) для C:\ Label: Serial Number 1a8d7953 составляет 93 Percentage, пороговое значение для этого монитора - 90 Percentage
INM-56125 | cd7701-sys119.iss.ppkzags.loc cd7701-sys119.iss.ppkzags.loc is unavailable by ICMP
INM-55925 | e7701-crl002-mgmt.ppkern.loc / Free Size on e7701_crl002_02 less than 10%
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54890 | n7701-koe014 / Partition Details of the Device (%) для C:\ составляет 91 Percentage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.