## Лист1
Отчет за смену 08 февраля 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
Выполнено
TM-21013 | TM-21010 Подзадача для Дежурного по ИТ (Москва) - TM-21010
TM-20996 | TM-20908 Подзадача для Дежурного по ИТ (Москва) - TM-20908
INM-56466 | Ошибка VDI Походный
CM-77154 | Добавить УЗ в Группу
CM-77138 | Внесение изменений в Атлас
CM-77080 | Сброс пароля для Zabbix ЗАГС
CM-77078 | Просьба сбросить пароль и разблокировать УЗ
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация - На ошибки кластера n7701-crl005 можно не обращать внимание до 15.02.2020
Проблемы со сканером АТЛАС ФНС ДУБНА - не сканирует (Гоша решает).
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
INM-56069 | СТО Москва: Teradata 6650 - TD Crashdump Limit Reached
INM-56154 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 13
INM-56209 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55850 | СТО Москва: Teradata 6650 / Node Agent Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
INM-56069 | СТО Москва: Teradata 6650 - TD Crashdump Limit Reached
INM-56154 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 13
INM-56209 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change
Инциденты Москва
INM-56310 | n7701-sec213 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-56188 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа DELTA
INM-56182 | e7701-db0102 / PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа FULL
INM-56173 | e7701-db0102 / PostgreSQL monitoring: не поступают данные через zabbix
INM-56161 | n7701-sec308.dpc.tax.nalog.ru / Partition Details of the Device (%) для C:\ Label: Serial Number 1a8d7953 составляет 93 Percentage
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54890 | n7701-koe014 / Partition Details of the Device (%) для C:\ составляет 91 Percentage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Габайдуллин Р.И.