## Лист1
Отчет за смену 12-13 марта 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 1
Телеком | 0
Создано
INM-60965 | ЦОД Москва / IBM TS3500 / Error 3980
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
Выполнено
INM-60928 | n7701-sys064
CM-82272 | Сброс пароля для УЗ n7000-00110
CM-82262 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-82243
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
INM-57604 | Передать Германову, что ОС не грузится, но удаленная консоль работает. После установки ОС, надо собрать лог и отправить на ТО.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
Инциденты Москва
INM-60715 | n7701d407 / Ping loss is too high on n7701d407.dpc.tax.nalog.ru
INM-60020 | n7701-sys924 / Available memory less than 10% (9.95 %) on server n7701-sys924.dpc.tax.nalog.ru
INM-59807 | n7701-sys907.dpc.tax.nalog.ru Available memory less than 1 Gb (1017.44 MB) on server n7701-sys907.dpc.tax.nalog.ru
INM-59748 | n7701-sys915 / Available memory less than 10%
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.