## Лист1
Отчет за смену 13 -14 января 2021
Создано
INM-53104 | Массовая недоступность серверов сегмента IDMZ
INM-53142 | n7701-sys857 / Сервер не перезагружался 40 дней
Выполнено
CM-73053 | Разблокировка УЗ
RM-33121 | Не проходит авторизация на n7701-koe599 по ssh.
CM-49915 | Отзыв доступа (отключение УЗ)
CM-67874 | Продление/отзыв доступа
CM-67872 | Продление/отзыв доступа (УЗ)
CM-67870 | Продление/отзыв доступа (УЗ)
CM-67869 | Продление/отзыв доступа
CM-65803 | Исключение из групп
CM-65801 | Исключение из групп
CM-49915 | Отзыв доступа (отключение УЗ)
CM-57042 | Отзыв доступа (отс. письма)
CM-66369 | Актуальность доступа 3981 (по поручению 15823)
CM-73003 | Включение УЗ Башилов
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
INM-53059 | Массовое срабатывание триггера "Ping loss is too high" Возможно нужно закрыть, т.к. я (зачем-то) создал отдельную заявку по этой проблеме с "анализом недостпности" серверов в idmz
CM-73003 | Включение УЗ Башилов - УЗ создал, все УЗ добавил в группы отделов AIS3. Но, я не нашел заявку на включение УЗ в группу, поэтому не отписал в Jire что добавл в группу. Требуется ли заявка / согласование ОБ на включение в группу? | я
На синии тригеры не создаём инциденты, Фокин обещал их отключить.
INM-50916 | INM-50916 - SLA на внешней линии. Воможно стоит закрыть? Только ждем диск.
Ошибка hotspare в системе мониторинга EMC, Enclosure 2 disk 5 и Enclosure 2 disk 10 в состоянии rebuild. Ничего не делать утра 13.01. Заявку не создавать (Иванов в курсе). Данные копируются, Enclosure 2 disk 5 будет заменен после копирования.
CM-72722 | Физ. Серверы n5001-hdp289 и n5001-hdp290 добавлены в Атлас. Заявку не закрыл по след. причинам: Расположение n5001-hdp290 в соответствии с прилашаемым в заявке файлом СИЛА_ЕИАП_Размещение_v8 занято оборудованием n5001-cm9000-28 Что делать (Информацию для актуализации давал Иволгин С)? Не уверен что корректно указал доп. диски.(не совсем ясно описание) Нужно уточнить... сервер n5001-hdp290 распологается в 19-20 (заняты) и модель дисков
Не реагировать на информационные триггеры в zabbix для db серверов. Фролов обещал убрать эти триггеры с нашего дашборда. Заявки не создавать.
CM-72719 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-71614 модель по дискам отсутствует
INM-52384 | 3.21/R11/10-11 ЦОД Москва: NetAPP FAS3240#1 / n7701-clr006 / неисправность диска (в Атласе не совпадает расположение с фактическим)
CM-72719 | Сегмент серверы с 20x1.92TB SSD + 4x960GB SSD 4шт проверить модель
IBM TS3500 (Library Full). Заявку не создавать, Смирнов в курсе. Если понадобится заявка - он сообщит.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-50783 | CТО Москва: Teradata 6650 / Proactive Array Drive Alert
INM-50916 | ЦОД Москва: ИСН 7701000386 - Вылетел диск IBM 450Gb FC 15k 3,5'' для IBM DS5300
INM-44366 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD MINI-Cyl-Packs
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52134 | СТО Москва: Teradata 6650 / Device Event Flood
INM-52693 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-52695 | CТО Москва: Teradata 2650 / TD Crushdump Limit Reached
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-50783 | CТО Москва: Teradata 6650 / Proactive Array Drive Alert
INM-50916 | ЦОД Москва: ИСН 7701000386 - Вылетел диск IBM 450Gb FC 15k 3,5'' для IBM DS5300
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52134 | СТО Москва: Teradata 6650 / Device Event Flood
INM-52693 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-52695 | CТО Москва: Teradata 2650 / TD Crushdump Limit Reached
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
Инциденты Москва
INM-53142 | n7701-sys857 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-53104 | Массовая недоступность серверов сегмента IDMZ
INM-53059 | Массовое срабатывание триггера "Ping loss is too high"
INM-52922 | n7701-sec217.idmz.rvv Zabbix agent on n7701-sec217.idmz.rvv is unreachable for 5 minutes
INM-52907 | n7701-sys016 / Сервер не перезагружался 60 дней
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Ишунин Д.К.