## Лист1
Отчет за смену 16 января 2021
Создано
Выполнено
RM-33232 | замена тонера
RM-33229 | установка софта
RM-33224 | Перезагрузка VDI сервера
INM-53356 | n7701-sys064.dpc.tax.nalog.ru
CM-73312 | включение уз
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
На синии тригеры не создаём инциденты, Фокин обещал их отключить.
Ошибка hotspare в системе мониторинга EMC, Enclosure 2 disk 5 и Enclosure 2 disk 10 в состоянии rebuild. Ничего не делать утра 13.01. Заявку не создавать (Иванов в курсе). Данные копируются, Enclosure 2 disk 5 будет заменен после копирования.
Не реагировать на информационные триггеры в zabbix для db серверов. Фролов обещал убрать эти триггеры с нашего дашборда. Заявки не создавать.
INM-52384 | 3.21/R11/10-11 ЦОД Москва: NetAPP FAS3240#1 / n7701-clr006 / неисправность диска (в Атласе не совпадает расположение с фактическим)
IBM TS3500 (Library Full). Заявку не создавать, Смирнов в курсе. Если понадобится заявка - он сообщит.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-50783 | CТО Москва: Teradata 6650 / Proactive Array Drive Alert
INM-50916 | ЦОД Москва: ИСН 7701000386 - Вылетел диск IBM 450Gb FC 15k 3,5'' для IBM DS5300
INM-44366 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD MINI-Cyl-Packs
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52134 | СТО Москва: Teradata 6650 / Device Event Flood
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
INM-52695 | CТО Москва: Teradata 2650 / TD Crushdump Limit Reached
INM-52693 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-52134 | СТО Москва: Teradata 6650 / Device Event Flood
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52695 | CТО Москва: Teradata 2650 / TD Crushdump Limit Reached
INM-52693 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-50916 | ЦОД Москва: ИСН 7701000386 - Вылетел диск IBM 450Gb FC 15k 3,5'' для IBM DS5300
INM-50783 | CТО Москва: Teradata 6650 / Proactive Array Drive Alert
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
Инциденты Москва
INM-53280 | e7701-db0102 / PostgreSQL
INM-53278 | n7701-sec307 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-53277 | n7701-sys1042 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-53250 | n7701-sys1131 / n7701-sys1131.dpc.tax.nalog.ru is unavailable by ICMP
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Габайдуллин Р.И.