## Лист1
Отчет за смену 15-16 апреля 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
INM-65571 | e7701-db0101.ppkern.loc PostgreSQL Logs: в логах обнаружены критические ошибки
INM-65588 | n7701d203.dpc.tax.nalog.ru Too many processes running on n7701d203.dpc.tax.nalog.ru больше 250
Выполнено
CM-88134 | Добавление в группу
CM-88141 | Разблокировка УЗ и сбор пароля
CM-88047 | Включить УЗ n5201_svc_arena_prom
CM-88145 | Сброс пароля и разблокировка уз
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
INM-64445 | Закрыта. Мониторим до 14.04. подключение кабеля электропитания к блоку питания #2
INM-64230 | Закрыта. Диск не получен, держать на контроле пока не поплнят ЗИП.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-63295 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array GHS Spare Capacity Change
INM-64079 | ЦОД Москва: DEPO Storm 3400Z2 сервер завис. (cd7701-vp0210)
INM-64654 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Front Cabinet Fan (RPM ) Critical
INM-65233 | СТО Москва: Teradata 6650 - Device Event Flood
INM-65507 | DEPO Storm 3400Z2#3 / (S/N: 430456-004) / Read only FS found / cd7701-vp0203
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-64079 | ЦОД Москва: DEPO Storm 3400Z2 сервер завис. (cd7701-vp0210)
INM-63295 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array GHS Spare Capacity Change
INM-64654 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Front Cabinet Fan (RPM ) Critical
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-65233 | СТО Москва: Teradata 6650 - Device Event Flood
INM-65507 | DEPO Storm 3400Z2#3 / (S/N: 430456-004) / Read only FS found / cd7701-vp0203
Инциденты Москва
INM-65359 | e7701-db0101.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (18.78 %) and less 2000Gon volume /pgdata
INM-65186 | n7701-sys008 / host is unavailable by ICMP (РТУ)
INM-64794 | e7701-db0102 / Free disk space is less than 20%
INM-63878 | e7701-db0103.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.99 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-63698 | n7701-koe370.idmz.rvv / Partition Details of the Device (%) для D:\ составляет 91 %
INM-61010 | e7701-db0102.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.98 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Пламенный А.А.