## Лист1
Отчет за смену 16-17 февраля 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 1
Телеком | 0
Создано
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-57615 | Массовая ошибка "Device Down: No response from device for last 5 polls"
INM-57627 | n7701-ppk153 / CPU Utilization составляет 98 %
Выполнено
CM-78562 | Разблокировка УЗ
CM-78587 | Сброс пароля домен ЕРН
CM-78594 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-78511
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация - На ошибки кластера n7701-crl005 можно не обращать внимание до 15.02.2020
17 фев 2021 10:00 (МСК) – 17 фев 2021 15:00 (МСК) RM-35517
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
INM-56209 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57498 | СТО Москва: Teradata 2650 - TD Snapshot Internal Error
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-55873 | СТО Москва: Teradata 6650 - Proactive Array Drive Alert
INM-56209 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57498 | СТО Москва: Teradata 2650 - TD Snapshot Internal Error
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
Инциденты Москва
INM-57627 | n7701-ppk153 / CPU Utilization составляет 98 %
INM-57615 | Массовая ошибка "Device Down: No response from device for last 5 polls"
INM-57562 | n7701d2db04 / CPU Idle time less than 10%
INM-57513 | e7701-db0103 / PostgreSQL: Проверить доступность СУБД (связать с дежурным DBA и ТЭ)
INM-57237 | e7701-db0103.ppkern.loc PostgreSQL: требуется проверить запуск бэкапа DELTA по расписанию
INM-57134 | e7701-db0103.ppkern.loc PostgreSQL: требуется проверить статус бэкапа FULL
INM-57085 | e7701-db0102.ppkern.loc PostgreSQL: требуется проверить запуск бэкапа DELTA по расписанию
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54890 | n7701-koe014 / Partition Details of the Device (%) для C:\ составляет 91 Percentage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.