## Лист1
Отчет за смену 20-21 марта 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 1
Телеком | 0
Создано
INM-62073 | n7701-sys018 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-62113 | e7701-sys222 / Disk I/O is overloaded
INM-62114 | e7701-sys222 / ошибка мониторинга
INM-62115 | n7701d203 / CPU Idle time less than 10%
Выполнено
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
RM-37299 | Плановые работы Ростелеком 21/2102038
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-61427 | ЦОД Москва / NetAPP DS2246#1 / n7701-crl004n3-4-id06 / Some Failed Disks
INM-61741 | ЦОД Москва: Dell СР2-1427#1 / e7701-vp0207 / Аварийная индикация
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-61427 | ЦОД Москва / NetAPP DS2246#1 / n7701-crl004n3-4-id06 / Some Failed Disks
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
INM-61741 | ЦОД Москва: Dell СР2-1427#1 / e7701-vp0207 / Аварийная индикация
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
Инциденты Москва
INM-62115 | n7701d203 / CPU Idle time less than 10%
INM-62114 | e7701-sys222 / ошибка мониторинга
INM-62113 | e7701-sys222 / Disk I/O is overloaded
INM-62073 | n7701-sys018 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-62073 | n7701-sys018 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-62056 | n7701-koe162 / Partition Details of the Device (%) для D:\
INM-62023 | n7701-ppk158 / Errors rate for Interface 'Microsoft Failover Cluster Virtual Adapter-Local Area Connection* 2' is 2.051%
INM-61962 | n7701-sec305 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-61803 | n7701-koe525.dpc.tax.nalog.ru / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 % (ПП ВИО)
INM-61010 | e7701-db0102.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.98 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-60715 | n7701d407 / Ping loss is too high on n7701d407.dpc.tax.nalog.ru
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.