## Лист1
Отчет за смену 20 января 2021
Создано
INM-53841 | e7701-db0101.ppkern.loc PostgreSQL: Проверить доступность СУБД (связать с дежурным DBA и ТЭ)
INM-53854 | n7701-sys369.dpc.tax.nalog.ru n7701-sys369.dpc.tax.nalog.ru Утилизация Memory% >90%
INM-53856 | e7701-db0101.ppkern.loc PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
Выполнено
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
На синии тригеры не создаём инциденты, Фокин обещал их отключить.
Не реагировать на информационные триггеры в zabbix для db серверов. Фролов обещал убрать эти триггеры с нашего дашборда. Заявки не создавать.
IBM TS3500 (Library Full). Заявку не создавать, Смирнов в курсе. Если понадобится заявка - он сообщит.
Закрытые заявки по оборудованию
INM-52073 | ЦОД Москва: Exadata X4-2 / 7701000354 / Аварийная индикация
INM-53549 | СТО Москва: Teradata 6650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-52134 | СТО Москва: Teradata 6650 / Device Event Flood
INM-52693 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-52695 | CТО Москва: Teradata 2650 / TD Crushdump Limit Reached
INM-52393 | ЦОД Москва: Exadata X2-8 / Недоступно PDU
INM-44366 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD MINI-Cyl-Packs
Заявки по оборудованию
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
Инциденты Москва
INM-53730 | n7701-sys1131 (n7701-sys1132) / Ping loss is too high
INM-53722 | n7701-sys258 / Zabbix agent is unreachable for 5 minutes
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-53250 | n7701-sys1131 / n7701-sys1131.dpc.tax.nalog.ru is unavailable by ICMP
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Пламенный А.А.