## Лист1
Отчет за смену 22-23 марта 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
Выполнено
INM-62390 | VDI Скала-Р - не удается подключиться в ППК ФЦОД
CM-84131 | dpc/n5200-00597 разблокировать УЗ
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
RM-38083 | Ростелеком-Городец-Перерыв связи 23.03.2021
Закрытые заявки по оборудованию
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
Заявки по оборудованию
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
Инциденты Москва
INM-62319 | e7701-db0101.ppkern.loc e7701-db0101.ppkern.loc/pacemaker: One or more nodes goes offline
INM-62311 | n7701-koe531.dpc.tax.nalog.ru / Сервер не перезагружался 40 дней ПП ВИО
INM-61010 | e7701-db0102.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.98 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.