## Лист1
Отчет за смену 24-25 марта 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 5
Телеком | 0
Создано
INM-62634 | СТО Москва: Teradata 6650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62635 | СТО Москва: Teradata 2650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62636 | n7701-sys018 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-62681 | ЦОД Москва / NetAPP DS4246#1 / Some Failed Disks
Выполнено
CM-84506 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-83412
CM-84509 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-83506
CM-84514 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-83534
CM-84517 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-83554
CM-84547 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-83406
CM-84553 | Разблокировать УЗ
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
INM-62634 | СТО Москва: Teradata 6650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62635 | СТО Москва: Teradata 2650 / Shortage of TD Dump Slots
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
INM-62634 | СТО Москва: Teradata 6650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62635 | СТО Москва: Teradata 2650 / Shortage of TD Dump Slots
Инциденты Москва
INM-62636 | n7701-sys018 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-62546 | n7701-koe158 / Faild paths on n7701-koe158.dpc.tax.nalog.ru
INM-62515 | e7701-db0101 / pacemaker: One or more nodes goes offline
INM-62319 | e7701-db0101.ppkern.loc e7701-db0101.ppkern.loc/pacemaker: One or more nodes goes offline
INM-62311 | n7701-koe531.dpc.tax.nalog.ru / Сервер не перезагружался 40 дней ПП ВИО
INM-61010 | e7701-db0102.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.98 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.