## Лист1
Отчет за смену 25 января 2021
Создано
INM-54576 | e5201-db0102 / Произвольная перезагрузка "watchdog timer" / ГК-10-053/19
INM-54624 | n7701-koe734 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-54622 | n7701-sys1133 / is unavailable by ICMP
INM-54594 | NM-52343 Подтверждение решения проблемы
Выполнено
CM-74736 | Удаление групп AD СОО EPR
CM-74758 | Истек пароль N7701-00-218 прошу сбросить на стандартный
CM-74858 | Разблокировка СУЗ e5201_svc_arena_prom
CM-74740 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-74199
CM-74808 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-74774
CM-74718 | Актуализация в cистеме учета IT-активов - CM-74708
CM-74919 | Доступ к ресурсу "КонсультантПлюс" 0173 Лавринов Е.А., Панченко В.Ю., Слепова А.Р.
CM-74947 | Внесение изменений в Атлас
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
На синии тригеры не создаём инциденты, Фокин обещал их отключить.
n5001-ais1627 сервер задвоен в Атласе
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация - На ошибки кластера n7701-crl005 можно не обращать внимание до 15.02.2020
Не реагировать на информационные триггеры в zabbix для db серверов. Фролов обещал убрать эти триггеры с нашего дашборда. Заявки не создавать.
В конце каждой смены нужно подсчитать количество заявок типа "Актуализация в cистеме учета IT-активов" которые в компетенции Админов telecom. Т.е. те, которые мы НЕ ВЫПОЛНЯЕМ. Эту информацию указываем в отчете за смену, который рассылаем в Lotus в конце смены. @Иванчук М. ...
CM-74793 | В связи с возросшей нагрузкой на сервисы в период обработки данных просьба увеличить ОЗУ на серверах n7701-koe019 и n7701-koe020 до 8 Гб Работы будут проводиться 27.01 в 20.00 (Сервера перезагружать поочередно,с интервалом в 10 минут(т.е. после запуска 019 подождать 10 мин. после чего ребутнуть 020)) ...
IBM TS3500 (Library Full). Заявку не создавать, Смирнов в курсе. Если понадобится заявка - он сообщит.
CM-74063 | два виртуальных сервера n5001-ais1627
Закрытые заявки по оборудованию
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация
Заявки по оборудованию
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-52343 | СТО Москва: n7701-nx5596-01 / Аварийная индикация блока питания
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
Инциденты Москва
INM-54624 | n7701-koe734 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-54622 | n7701-sys1133 / is unavailable by ICMP
INM-54480 | n7701-koe242.idmz.rvv / Partition Details of the Device (%) для D:\ Lсоставляет 91 Percentage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-54436 | n7701-sys034 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-54430 | n7701-sec305 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-54429 | n7701-sec215 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-54424 | n7701-sec214 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-54412 | n7701-sec171 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Ишунин Д.К.