## Лист1
Отчет за смену 28-29 марта 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
INM-63146 | n7701d403 / CPU Idle time less than 10%
INM-63159 | СТО Москва: Teradata 2650 / SM Network Failure
CM-85234 | Вывод из мониторинга n7701-sys106
Выполнено
CM-85231 | Включение УЗ sobi\cd7701-00536
CM-85233 | Разблокировать УЗ
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
CM-85225 | Выполнено, кроме e5001-sec001 и e5001-sec002, не подключена сеть (Погожин в курсе)
INM-63159 | СТО Москва: Teradata 2650 / SM Network Failure
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
INM-62634 | СТО Москва: Teradata 6650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62635 | СТО Москва: Teradata 2650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62719 | неисправен sfp
INM-63159 | СТО Москва: Teradata 2650 / SM Network Failure
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-62634 | СТО Москва: Teradata 6650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62635 | СТО Москва: Teradata 2650 / Shortage of TD Dump Slots
INM-62719 | неисправен sfp
INM-61169 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Bynet 4 / Bynet 3 - Lost Contact, Lost Heartbeat
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-61166 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - Power Supply Failure
INM-60971 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-61791 | Москва: Cisco UCS B200-M5 (S/N: FCH242773FU, ИСН: _)
INM-61836 | ЦОД Москва: Teradata 6650 - TD Snapshot Internal Error
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
Инциденты Москва
INM-62979 | n7701d407, n7701d408 / Ping loss
INM-62889 | e7701-db0101 / В СМ Zabbix фиксируются ошибки
INM-62546 | n7701-koe158 / Faild paths on n7701-koe158.dpc.tax.nalog.ru
INM-62319 | e7701-db0101.ppkern.loc e7701-db0101.ppkern.loc/pacemaker: One or more nodes goes offline
INM-61010 | e7701-db0102.ppkern.loc Free disk space is less than 20% (19.98 %) and less 3000Gon volume /pgdata
INM-60715 | n7701d407 / Ping loss is too high on n7701d407.dpc.tax.nalog.ru
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.