## Лист1
Отчет за смену 31 января 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Создано
INM-55421 | n7701-sys800 / Сервер не перезагружался 40 дней (Дубликат INM-55353)
INM-55422 | n7701-sys073 / Сервер не перезагружался 40 дней
Выполнено
INM-55419 | Свободного места на C: меньше 10%
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
На синии тригеры не создаём инциденты, Фокин обещал их отключить.
INM-54419 | Netapp N7701-CRL005 N2 / Аварийная индикация - На ошибки кластера n7701-crl005 можно не обращать внимание до 15.02.2020
Не реагировать на информационные триггеры в zabbix для db серверов. Фролов обещал убрать эти триггеры с нашего дашборда. Заявки не создавать.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-54822 | ЦОД Москва / ППК ЗАГС cd7701-vs0105 аварийная индикация
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-48578 | ЦОД Москва EMC VNX5600 / Аварийная индикация диска 1
INM-54822 | ЦОД Москва / ППК ЗАГС cd7701-vs0105 аварийная индикация
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
Инциденты Москва
INM-55353 | n7701-sys800 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-55285 | n7701-sec306.dpc.tax.nalog.ru / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55007 | e7701-app067 / Free disk space is less than 5%
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54890 | n7701-koe014 / Partition Details of the Device (%) для C:\ составляет 91 Percentage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-53562 | e7701-app014.ppkern.loc / Неработоспособность сервиса Kafka Broker на хосте e7701-app024
INM-53558 | (ППК ЕРН) e7701-app025 / Free disk space is less than 5% (4.89 %) on volume: /opt
INM-51421 | n7701-koe524 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-45757 | n7701-koe527 / CPU Utilization составляет 97 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
INM-55422 | n7701-sys073 / Сервер не перезагружался 40 дней
Дежурный ИТ | Габайдуллин Р.И.