## Лист1
Отчет за смену 7 марта 2021
Актуализация в системе учета IT-активов
Всего | 0
Телеком | 0
Создано
INM-60126 | n7701-sys924 / Available memory less than 5% (4.9 %)
INM-60130 | e7701-db0102 / PostgreSQL
INM-60134 | n7701d203 / Too many processes running
Выполнено
CM-81200 | Просьба разблокировать idmz\n4200-00564
CM-80558 | Актуализация доступа
Передано по смене
n7701-koe240 - ВАЖНО. Сервер выключен из-за вирусной активности. НЕ ВКЛЮЧАТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. INM-47121 - инцидент безопасности. RM-29831 - в этой заявке ИБ проверяет что сервер недоступен.
ИНСТРУКЦИЯ | http://confluence:8090/pages/viewpage.action?pageId=148931193
Изменились континенты для перезагрузки 3.21\13-14\7
INM-59510 | cd7701-vs0102 / аварийная индикация. Мониторим до 08.03. При отсутствии индикации закрываем.
Закрытые заявки по оборудованию
Заявки по оборудованию
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-58201 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-58241 | m9965-sys123 / аварийная индикация
INM-58352 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Crashdump Limit Reached / TD Snapshot Internal Error
INM-58226 | ЦОД Москва: Аварийная индикация Depo Storage 6224SF
INM-59048 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-59510 | cd7701-vs0102 / аварийная индикация
INM-60050 | ЦОД Москва / e7701-vp0203 / Dell СР2-1427 / Аварийная индикация
Заявки по оборудованию на внешней линии
INM-57649 | СТО Москва: Teradata 6650 - Array Drive Failure GHS/ Array Drive GHS Capacity Change Tray 8 Drive 16
INM-59048 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-52025 | СТО Москва: Teradata 6650 / Power Supply Failure
INM-58352 | СТО Москва: Teradata 2650 / TD Crashdump Limit Reached / TD Snapshot Internal Error
INM-58201 | СТО Москва: Teradata 6650 / TD Snapshot Unknown Cause
INM-59510 | cd7701-vs0102 / аварийная индикация
INM-57604 | e7701-db0103.ppkern.loc / аварийная индикация
INM-58241 | m9965-sys123 / аварийная индикация
INM-58226 | ЦОД Москва: Аварийная индикация Depo Storage 6224SF
INM-57219 | ЦОД Москва / HP Storage ESL 712 / 7701000358 / Fan Status Critical
INM-60050 | ЦОД Москва / e7701-vp0203 / Dell СР2-1427 / Аварийная индикация
Инциденты Москва
INM-60134 | n7701d203 / Too many processes running
INM-60130 | e7701-db0102 / PostgreSQL
INM-60126 | n7701-sys924 / Available memory less than 5% (4.9 %)
INM-60057 | N7701-SEC263 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-60056 | n7701-sys995 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-60044 | Невозможно подключиться к СУПВ СКАЛА-Р ВРМ Походный
INM-60020 | n7701-sys924 / Available memory less than 10% (9.95 %) on server n7701-sys924.dpc.tax.nalog.ru
INM-59921 | n7701-ppk329 / Сервер не перезагружался 40 дней
INM-59907 | n7701-sys915.dpc.tax.nalog.ru Available memory less than 5% (4.96 %) on server n7701-sys915.dpc.tax.nalog.ru
INM-59875 | n7701-sys924.dpc.tax.nalog.ru Available memory less than 1 Gb (1022.41 MB) on server n7701-sys924.dpc.tax.nalog.ru
INM-59863 | n7701-sys904.dpc.tax.nalog.ru Available memory less than 10% (9.91 %) on server n7701-sys904.dpc.tax.nalog.ru
INM-59807 | n7701-sys907.dpc.tax.nalog.ru Available memory less than 1 Gb (1017.44 MB) on server n7701-sys907.dpc.tax.nalog.ru
INM-59758 | n7701-sys904 / Available memory less than 1 Gb
INM-59748 | n7701-sys915 / Available memory less than 10%
INM-55216 | e7701-db0101 / PostgreSQL Connections: обнаружены сессии в состоянии idle in transaction дольше 30 min
INM-55005 | CRITICAL condition for datanode_storage
INM-54458 | n7701-koe525 / CPU Utilization составляет 96 %, пороговое значение для этого монитора - 95 %
Дежурный ИТ | Марисов Е.Н.